Инструкция по установке и эксплуатации

ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ КАМИНА

«МАЭСТРО» (угловая)

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции!

Как и все высококачественные изделия, наша продукция требует правильной установки и правильного ухода в процессе эксплуатации. Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию.

Инструкция не заменяет обязательных к применению норм противопожарных требований РФ.

Производитель сохраняет за собой право при необходимости изменения деталей и концепции монтажа.

Ответственность производителя ограничивается поставкой товара, который должен быть установлен по всем правилам, следуя предписаниям, изложенным в данной инструкции по установке и эксплуатации.

Установка облицовки должна выполняться квалифицированным специалистом, который в состоянии взять на себя всю ответственность за произведённые им монтажные работы.

Установка изделия в общественных местах должна производиться с соблюдением всех санитарных норм РФ, а также  противопожарных норм РФ.

В случае несоблюдении данной инструкции производитель снимает с себя всякую ответственность.

Этапы работы:

- Монтаж начинается с установки правых и левых элементов центральной перемычки

(фото 1)

Фото 1.

- Затем устанавливаются элемент центральная перемычка

(фото 2)

Фото 2.

***ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛЕИВАЮТСЯ НА ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК,

ТЕРМОСТОЙКУЮ МАСТИКУ ИЛИ ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ***

(в комплект каминной облицовки не входит)

- Установка двух элементов правой и левой части  (фото 3)

Фото 3.

- Устанавливаются два элемента правой и левой нижней части облицовки к стене (фото 4).

Фото 4.

- Из шамотных (или других керамических) кирпичей выкладывается дровница и основание для установки каминной чугунной топки (Внимание! кирпичи в комплект каминной облицовки не входят).

- Установка элемента каминной облицовки – нижняя «кирпичная перемычка»(фото 5).

Фото 5.

- Каминная топка устанавливается на «кирпичную перемычку» и выложенное из кирпичей основание под топку.

- Каминная топка подключается к дымоходу (дымоход может находиться в стене или идти от топки вертикально вверх) с соблюдением всех противопожарных норм РФ (фото 8).

- Устанавливаются левая и правая боковые плиты (фото 6).

Фото 6.

- Далее устанавливаются левый и правый боковые элементы облицовки к стене (фото 7).

Фото 7

- Далее устанавливаются левый и правый боковые элементы облицовки к топке(фото 8).

Фото 8.

- Устанавливаем правую и левую капители (фото 9).

Фото 9.

- Установка элемента каминной облицовки – верхняя «кирпичная перемычка» (фото 10).

Фото 10.

- Устанавливаем балку. Сначала элементы балки укладываем на ровном столе и сверлим отверстия сверлом по камню D 4 мм. под крепление металлическими уголками, которые входят в комплект облицовки (фото 11), затем балку устанавливаем на камин и соединяем саморезами (в комплекте) и термостойким клеем(фото 12).

Фото 11.

Фото 12.

- Завершающий этап – монтируется верхний кожух из утепленного гипсокартона, гипсоволокнистой плиты, вермикулитовых плит или силиката кальция.

Изделием можно пользоваться, как только высохнет клей или герметик.

Комплектация:

10 элементов декоративной облицовки цвет Коричневый.

7 элементов декоративной облицовки цвет Топленое молоко.

Балка из жаростойкого бетона цвет Топленое молоко - 3 элемента

Металлический уголок                                      - 2 шт.

Дюбель                                                                  - 8 шт.

Инструкция по сборке каминной облицовки  - 1 шт.